本溪市明山区市场监督管理局关于2025年
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]消防产品、建筑建材、电线电缆、烟花爆竹质量监督抽查情况通报

按照本溪市明山区市场监督管理局《2025年产品质量区市级监督抽查计划》，本溪市明山区市场监督管理局组织开展了消防产品、建筑建材、电线电缆、烟花爆竹等产品质量监督抽查，现将抽查情况通报如下：
一、抽查总体情况
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]本次抽查有衬里消防水带、手提式干粉灭火器、来威诺然德泽皓墙面漆、净味易涂丽内墙水漆、大砖瓷砖胶、消防应急照明灯具、聚氯乙烯无护套电缆电线、生态板、烟花爆竹等9种25批次，其中抽查消防水带、手提式干粉灭火器2批次，全部合格；来威诺然德泽皓墙面漆1批次，合格；净味易涂丽内墙水漆1批次，合格；大砖瓷砖胶1批次，合格，消防应急照明灯具1批次，合格，聚氯乙烯无护套电缆电线1批次，合格，生态板4批次，合格,福气好(组合烟花类)6批次,合格，好想开门红4+1（爆竹类）6批次，合格。具体如下：
产品质量监督抽查统计表
	序号
	产品名称
	受检单位（家）
	不合格单位（家）
	抽查产品（批次）
	不合格产品（批次）

	1
	有衬里消防水带
	1
	0
	2
	0

	2
	手提式干粉灭火器
	1
	0
	2
	0

	3
	来威诺然德泽皓墙面漆
	1
	0
	1
	0

	4
	净味易涂丽内墙水漆
	1
	0
	1
	0

	5
	大砖瓷砖胶
	1
	0
	1
	0

	6
	消防应急照明灯具
	1
	0
	1
	0

	7
	聚氯乙烯无护套电缆电线
	1
	0
	1
	0

	8
	生态板
	2
	0
	4
	0

	9
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]福气好(组合烟花类)
	1
	0
	6
	0

	10
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]好想开门红4+1（爆竹类）
	1
	0
	6
	0


二、抽查结果分析
（一）有衬里消防水带。经抽样检验，所检项目符合GB 6246-2011《消防水袋》标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。
（二）手提式干粉灭火器。经抽样检验，所检项目符合GB 4351-2023《手提式灭火器》、GB4066-2017《干粉灭火剂》标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格产品。
（三）来威诺然德泽皓墙面漆。经抽样检验，所检项目符合GB/T9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》GB18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格产品。
（四）净味易涂丽内墙水漆。经抽样检验，所检项目符合GB/T 9755-2024《合成树脂乳液墙面涂料》、GB18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格产品。
（五）大砖瓷砖胶。经抽样检验，所检项目符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格产品。
（六）消防应急照明灯具。经抽样检验，所检项目符合GB17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格产品。
（七）聚氯乙烯无护套电缆电线。经抽样检验，所检项目符合GB/T5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格产品。
[bookmark: _GoBack]（八）生态板。经抽样检验，所检项目符合GB/T34722-2017《浸溃胶膜纸饰面胶合板和细木工板》及国家标准第1号修改单、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》标准，GB 18580-2017《室内装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格产品。
（九）烟花爆竹。
福气好（组合烟花类）。经抽样检验，所检项目符合GB 10631-2013<<烟花爆竹安全与质量>>、GB19593-2015<<烟花爆竹 组合烟花>>标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合品产品。
好想开门红4+1（爆竹类）。经抽样检验，所检项目符合GB 10631-2013<<烟花爆竹安全与质量>>标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格产品。
附件：2025年消防产品、建筑建材、电线电缆、烟花爆竹类质量监督抽查检验结果汇总表





本溪市明山区市场监督管理局
2026年1月5日


（此件公开发布）
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