本溪市明山区市场监督管理局关于2025年

消防产品、建筑建材、电线电缆、烟花爆竹质量监督抽查情况通报

按照本溪市明山区市场监督管理局《2025年产品质量区市级监督抽查计划》，本溪市明山区市场监督管理局组织开展了消防产品、建筑建材、电线电缆、烟花爆竹等产品质量监督抽查，现将抽查情况通报如下：

一、抽查总体情况

本次抽查有衬里消防水带、手提式干粉灭火器、来威诺然德泽皓墙面漆、净味易涂丽内墙水漆、大砖瓷砖胶、消防应急照明灯具、聚氯乙烯无护套电缆电线、生态板、烟花爆竹等9种25批次，其中抽查消防水带、手提式干粉灭火器2批次，全部合格；来威诺然德泽皓墙面漆1批次，合格；净味易涂丽内墙水漆1批次，合格；大砖瓷砖胶1批次，合格，消防应急照明灯具1批次，合格，聚氯乙烯无护套电缆电线1批次，合格，生态板4批次，合格,福气好(组合烟花类)6批次,合格，好想开门红4+1（爆竹类）6批次，合格。具体如下：

产品质量监督抽查统计表

| 序号 | 产品名称 | 受检单位（家） | 不合格单位（家） | 抽查产品（批次） | 不合格产品（批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有衬里消防水带 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 来威诺然德泽皓墙面漆 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 净味易涂丽内墙水漆 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 大砖瓷砖胶 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 消防应急照明灯具 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 聚氯乙烯无护套电缆电线 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 生态板 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 福气好(组合烟花类) | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | 好想开门红4+1（爆竹类） | 1 | 0 | 6 | 0 |

二、抽查结果分析

（一）有衬里消防水带。经抽样检验，所检项目符合GB 6246-2011《消防水袋》标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

（二）手提式干粉灭火器。经抽样检验，所检项目符合GB 4351-2023《手提式灭火器》、GB4066-2017《干粉灭火剂》标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格产品。

（三）来威诺然德泽皓墙面漆。经抽样检验，所检项目符合GB/T9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》GB18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格产品。

（四）净味易涂丽内墙水漆。经抽样检验，所检项目符合GB/T 9755-2024《合成树脂乳液墙面涂料》、GB18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格产品。

（五）大砖瓷砖胶。经抽样检验，所检项目符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格产品。

（六）消防应急照明灯具。经抽样检验，所检项目符合GB17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格产品。

（七）聚氯乙烯无护套电缆电线。经抽样检验，所检项目符合GB/T5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格产品。

（八）生态板。经抽样检验，所检项目符合GB/T34722-2017《浸溃胶膜纸饰面胶合板和细木工板》及国家标准第1号修改单、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量》标准，GB 18580-2017《室内装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格产品。

（九）烟花爆竹。

福气好（组合烟花类）。经抽样检验，所检项目符合GB 10631-2013<<烟花爆竹安全与质量>>、GB19593-2015<<烟花爆竹 组合烟花>>标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合品产品。

好想开门红4+1（爆竹类）。经抽样检验，所检项目符合GB 10631-2013<<烟花爆竹安全与质量>>标准，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格产品。

附件：2025年消防产品、建筑建材、电线电缆、烟花爆竹类质量监督抽查检验结果汇总表

本溪市明山区市场监督管理局

2026年1月5日

（此件公开发布）